## COMM
Campos |  | Primary Energy |  | Secondary Energy |  |  | Electricidad |  | Emisiones eq | Sectores
CAM1 |  | GAS |  | GSL |  |  | ELC |  | CO2e | AGR
CAM2 |  | LOIL |  | DSL | [5 empty] | TER
CAM3 |  | MOIL |  | KER | [5 empty] | RSD
CAM4 |  | HOIL |  | LPG | [5 empty] | IND
CAM5 |  | FLU |  | HFO | [5 empty] | TRA
CAM6 |  | GAS-plt |  | ETH
CAM7 |  |  |  | BDSL
CAM8
CAM9
CAM10
DEMANDAS
FLUIDOS EN CAMPOS | [9 empty] | FLUIDOS EN REFINERIA Y DEMANDA | [17 empty] | EMISIONES
~FI_Comm | [9 empty] | ~FI_Comm | [8 empty] | ~FI_Comm | [8 empty] | ~FI_Comm
Csets | Region | CommName | CommDesc | Unit | LimType | CTSLvl | PeakTS | Ctype |  | Csets | Region | CommName | CommDesc | Unit | LimType | CTSLvl | PeakTS | Ctype | Csets | Region | CommName | CommDesc | Unit | LimType | CTSLvl | PeakTS | Ctype | Csets | Region | CommName | CommDesc | Unit | LimType | CTSLvl | PeakTS | Ctype
*Commodity Set Membership | Region Name | Commodity Name | Commodity Description | Unit | Sense of the Balance EQN. | Timeslice Level | Peak Monitoring | Electricity Indicator |  | *Commodity Set Membership | Region Name | Commodity Name | Commodity Description | Unit | Sense of the Balance EQN. | Timeslice Level | Peak Monitoring | Electricity Indicator | *Commodity Set Membership | Region Name | Commodity Name | Commodity Description | Unit | Sense of the Balance EQN. | Timeslice Level | Peak Monitoring | Electricity Indicator | *Commodity Set Membership | Region Name | Commodity Name | Commodity Description | Unit | Sense of the Balance EQN. | Timeslice Level | Peak Monitoring | Electricity Indicator
NRG |  | R-CAM1 | Reservas de fluidos de CAM1 | PJ | [5 empty] | NRG |  | GSL | Gasolina | PJ |  |  |  |  | NRG |  | DGSL | Demanda de Gasolina | PJ |  |  |  |  | ENV |  | CO2e-CAM1 | CO2eq del CAM1 | kt
|  | R-CAM2 | Reservas de fluidos de CAM2 | PJ | [7 empty] | DSL | Diesel | PJ | [6 empty] | DDSL | Demanda de Diesel | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM2 | CO2eq del CAM2 | kt
|  | R-CAM3 | Reservas de fluidos de CAM3 | PJ | [7 empty] | KER | Keroseno-Jet | PJ | [6 empty] | DKER | Demanda de Keroseno-Jet | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM3 | CO2eq del CAM3 | kt
|  | R-CAM4 | Reservas de fluidos de CAM4 | PJ | [7 empty] | LPG | LPG | PJ | [6 empty] | DLPG | Demanda de LPG | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM4 | CO2eq del CAM4 | kt
|  | R-CAM5 | Reservas de fluidos de CAM5 | PJ | [7 empty] | HFO | Combustoleo | PJ | [6 empty] | DHFO | Demanda de Combustoleo | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM5 | CO2eq del CAM5 | kt
|  | R-CAM6 | Reservas de fluidos de CAM6 | PJ | [7 empty] | ETH | Etanol | PJ | [6 empty] | DGAS | Demanda de Gasolina natural | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM6 | CO2eq del CAM6 | kt
|  | R-CAM7 | Reservas de fluidos de CAM7 | PJ | [7 empty] | BDSL | Biodiesel | PJ | [6 empty] | DLOIL | Demanda de Petroleo liviano | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM7 | CO2eq del CAM7 | kt
|  | R-CAM8 | Reservas de fluidos de CAM8 | PJ | [7 empty] | GAS | Gasolina natural | PJ | [6 empty] | DMOIL | Demanda de Petroleo mediano | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM8 | CO2eq del CAM8 | kt
|  | R-CAM9 | Reservas de fluidos de CAM9 | PJ | [7 empty] | LOIL | Petroleo liviano | PJ | [6 empty] | DHOIL | Demanda de Petroleo pesado | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM9 | CO2eq del CAM9 | kt
|  | R-CAM10 | Reservas de fluidos de CAM10 | PJ | [7 empty] | MOIL | Petroleo mediano | PJ | [6 empty] | DH2 | Demanda del Hidrogeno | PJ | [6 empty] | CO2e-CAM10 | CO2eq del CAM10 | kt
|  | GAS-CAM1 | Gas natural producido de CAM1 | PJ | [7 empty] | HOIL | Petroleo pesado | PJ |  |  |  |  | DEM |  | DAGR | Demanda del sector Agricultura, Construccion y Mineria | PJ | [6 empty] | CO2e-REF | CO2eq en Refineria | kt
|  | GAS-CAM2 | Gas natural producido de CAM2 | PJ | [7 empty] | GSL-E10 | Gasolina mezclada con etanol E10 | PJ | [6 empty] | DTER | Demanda de sector Terciario | PJ | [6 empty] | CO2e-SIN | CO2eq de SIN | kt
|  | GAS-CAM3 | Gas natural producido de CAM3 | PJ | [7 empty] | DSL-B10 | Diesel mezclada con biodiesel B10 | PJ | [6 empty] | DRSD | Demanda del sector residencial | PJ | [6 empty] | CO2e-DGSL | CO2eq de Demanda de Gasolina | kt
|  | GAS-CAM4 | Gas natural producido de CAM4 | PJ | [7 empty] | AVG | Aviation gasoline | PJ | [6 empty] | DIND | Demanda del sector Industrial | PJ | [6 empty] | CO2e-DDSL | CO2eq de Demanda de Diesel | kt
|  | GAS-CAM5 | Gas natural producido de CAM5 | PJ | [7 empty] | RFG | Refinery Gas | PJ | [6 empty] | DTRA | Demanda del sector Transporte | PJ | [6 empty] | CO2e-DKER | CO2eq de Demanda de Keroseno-Jet | kt
|  | GAS-CAM6 | Gas natural producido de CAM6 | PJ | [7 empty] | GSL-E15 | Gasolina mezclada con etanol E15 | PJ |  |  |  |  | NRG |  | DAVG | Demanda de AVG | PJ | [6 empty] | CO2e-DLPG | CO2eq de Demanda de LPG | kt
|  | GAS-CAM7 | Gas natural producido de CAM7 | PJ | [7 empty] | GSL-B10 | Diesel mezclada con biodiesel B15 | PJ | [6 empty] | DBDSL | Demanda de Biodiesel | PJ | [6 empty] | CO2e-DHFO | CO2eq de Demanda de Combustoleo | kt
|  | GAS-CAM8 | Gas natural producido de CAM8 | PJ | [16 empty] | DETH | Demanda de Ethanol | PJ | [6 empty] | CO2e-DGAS | CO2eq de Demanda de Gasolina natural | kt
|  | GAS-CAM9 | Gas natural producido de CAM9 | PJ | [25 empty] | CO2e-DLOIL | CO2eq de Demanda de Petroleo liviano | kt
|  | GAS-CAM10 | Gas natural producido de CAM10 | PJ | [25 empty] | CO2e-DMOIL | CO2eq de Demanda de Petroleo mediano | kt
|  | LOIL-CAM1 | Petroleo liviano producido de CAM1 | PJ | [25 empty] | CO2e-DHOIL | CO2eq de Demanda de Petroleo pesado | kt
|  | LOIL-CAM2 | Petroleo liviano producido de CAM2 | PJ | [25 empty] | CO2e-DAVG | CO2eq de Demanda de AVGAS | kt
|  | LOIL-CAM3 | Petroleo liviano producido de CAM3 | PJ | [25 empty] | CO2e-RFG | CO2eq de Demanda de RFG | kt
|  | LOIL-CAM4 | Petroleo liviano producido de CAM4 | PJ | [25 empty] | CO2e-Scope3 | CO2eq de Demande del Scope 3 | kt
|  | LOIL-CAM5 | Petroleo liviano producido de CAM5 | PJ
|  | LOIL-CAM6 | Petroleo liviano producido de CAM6 | PJ
|  | LOIL-CAM7 | Petroleo liviano producido de CAM7 | PJ
|  | LOIL-CAM8 | Petroleo liviano producido de CAM8 | PJ
|  | LOIL-CAM9 | Petroleo liviano producido de CAM9 | PJ
|  | LOIL-CAM10 | Petroleo liviano producido de CAM10 | PJ
|  | MOIL-CAM1 | Petroleo mediano producido de CAM1 | PJ
|  | MOIL-CAM2 | Petroleo mediano producido de CAM2 | PJ
|  | MOIL-CAM3 | Petroleo mediano producido de CAM3 | PJ
|  | MOIL-CAM4 | Petroleo mediano producido de CAM4 | PJ
|  | MOIL-CAM5 | Petroleo mediano producido de CAM5 | PJ
|  | MOIL-CAM6 | Petroleo mediano producido de CAM6 | PJ
|  | MOIL-CAM7 | Petroleo mediano producido de CAM7 | PJ
|  | MOIL-CAM8 | Petroleo mediano producido de CAM8 | PJ
|  | MOIL-CAM9 | Petroleo mediano producido de CAM9 | PJ
|  | MOIL-CAM10 | Petroleo mediano producido de CAM10 | PJ
|  | HOIL-CAM1 | Petroleo pesado producido de CAM1 | PJ
|  | HOIL-CAM2 | Petroleo pesado producido de CAM2 | PJ
|  | HOIL-CAM3 | Petroleo pesado producido de CAM3 | PJ
|  | HOIL-CAM4 | Petroleo pesado producido de CAM4 | PJ
|  | HOIL-CAM5 | Petroleo pesado producido de CAM5 | PJ
|  | HOIL-CAM6 | Petroleo pesado producido de CAM6 | PJ
|  | HOIL-CAM7 | Petroleo pesado producido de CAM7 | PJ
|  | HOIL-CAM8 | Petroleo pesado producido de CAM8 | PJ
|  | HOIL-CAM9 | Petroleo pesado producido de CAM9 | PJ
|  | HOIL-CAM10 | Petroleo pesado producido de CAM10 | PJ
|  | GAS-plt-CAM1 | Gas natural rementen de planta de CAM1 | PJ
|  | GAS-plt-CAM2 | Gas natural rementen de planta de CAM2 | PJ
|  | GAS-plt-CAM3 | Gas natural rementen de planta de CAM3 | PJ
|  | GAS-plt-CAM4 | Gas natural rementen de planta de CAM4 | PJ
|  | GAS-plt-CAM5 | Gas natural rementen de planta de CAM5 | PJ
|  | GAS-plt-CAM6 | Gas natural rementen de planta de CAM6 | PJ
|  | GAS-plt-CAM7 | Gas natural rementen de planta de CAM7 | PJ
|  | GAS-plt-CAM8 | Gas natural rementen de planta de CAM8 | PJ
|  | GAS-plt-CAM9 | Gas natural rementen de planta de CAM9 | PJ
|  | GAS-plt-CAM10 | Gas natural rementen de planta de CAM10 | PJ
Note on B18: Csets declarations are inherited until the next one is encountered. Allowed Cset: NRG (Energy) ENV (Emission) DEM (Demand) MAT (Material) FIN (Financial)
Note on G18: Amit Kanudia: LO for PRODUCTION >= CONSUMPTION (Default) FX for PRODUCTION = CONSUMPTION UP for PRODUCTION <= CONSUMPTION
Note on H18: Allowed CTSLvl SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on I18: Allowed PeakTS ANNUAL (to generate Peak Equation for all the TimeSlices) User TS (to generate Peak Equation for a single TS)
Note on J18: Allowed Ctype ELC (Electricity)
Note on M18: Csets declarations are inherited until the next one is encountered. Allowed Cset: NRG (Energy) ENV (Emission) DEM (Demand) MAT (Material) FIN (Financial)
Note on R18: Amit Kanudia: LO for PRODUCTION >= CONSUMPTION (Default) FX for PRODUCTION = CONSUMPTION UP for PRODUCTION <= CONSUMPTION
Note on S18: Allowed CTSLvl SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on T18: Allowed PeakTS ANNUAL (to generate Peak Equation for all the TimeSlices) User TS (to generate Peak Equation for a single TS)
Note on U18: Allowed Ctype ELC (Electricity)
Note on X18: Csets declarations are inherited until the next one is encountered. Allowed Cset: NRG (Energy) ENV (Emission) DEM (Demand) MAT (Material) FIN (Financial)
Note on AC18: Amit Kanudia: LO for PRODUCTION >= CONSUMPTION (Default) FX for PRODUCTION = CONSUMPTION UP for PRODUCTION <= CONSUMPTION
Note on AD18: Allowed CTSLvl SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on AE18: Allowed PeakTS ANNUAL (to generate Peak Equation for all the TimeSlices) User TS (to generate Peak Equation for a single TS)
Note on AF18: Allowed Ctype ELC (Electricity)
Note on AI18: Csets declarations are inherited until the next one is encountered. Allowed Cset: NRG (Energy) ENV (Emission) DEM (Demand) MAT (Material) FIN (Financial)
Note on AN18: Amit Kanudia: LO for PRODUCTION >= CONSUMPTION (Default) FX for PRODUCTION = CONSUMPTION UP for PRODUCTION <= CONSUMPTION
Note on AO18: Allowed CTSLvl SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on AP18: Allowed PeakTS ANNUAL (to generate Peak Equation for all the TimeSlices) User TS (to generate Peak Equation for a single TS)
Note on AQ18: Allowed Ctype ELC (Electricity)

## PROCESS
Campos |  | Procesos | Fluidos | Ventas/Compras
CAM1 |  | MIN | GSL | IMP
CAM2 |  | PROF | DSL | EXP
CAM3 |  | COL | KER
CAM4 |  | REF | LPG
CAM5 |  | AUTO-G | HFO
CAM6 |  | PROSF | ETH
CAM7 |  | AUTO-O | BDSL
CAM8 |  |  | GAS
CAM9 |  |  | LOIL
CAM10 |  |  | MOIL
HOIL
MINAS | [8 empty] | PRODUCCION, COLECTORES, Y AUTOGENERACION | [8 empty] | REFINERIA
~FI_Process | [8 empty] | ~FI_Process | [8 empty] | ~FI_Process
Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap | Tslvl | PrimaryCG | Vintage | Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap | Tslvl | PrimaryCG | Vintage | Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap | Tslvl | PrimaryCG | Vintage
*Process Set Membership | Region Name | Technology Name | Technology Description | Activity Unit | Capacity Unit | TimeSlice level of Process Activity | Primary Commodity Group | Vintage Tracking | *Process Set Membership | Region Name | Technology Name | Technology Description | Activity Unit | Capacity Unit | TimeSlice level of Process Activity | Primary Commodity Group | Vintage Tracking | *Process Set Membership | Region Name | Technology Name | Technology Description | Activity Unit | Capacity Unit | TimeSlice level of Process Activity | Primary Commodity Group | Vintage Tracking
* | [8 empty] | * | [8 empty] | *
MIN |  | MIN-CAM1 | Mina de reservas de fluidos de CAM1 | PJ | Pja |  |  |  | PRE |  | PROF-CAM1 | Produccion con flaring de CAM1 | PJ | Pja |  |  |  | PRE |  | REF | Refineria | PJ | Pja
|  | MIN-CAM2 | Mina de reservas de fluidos de CAM2 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM2 | Produccion con flaring de CAM2 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM3 | Mina de reservas de fluidos de CAM3 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM3 | Produccion con flaring de CAM3 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM4 | Mina de reservas de fluidos de CAM4 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM4 | Produccion con flaring de CAM4 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM5 | Mina de reservas de fluidos de CAM5 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM5 | Produccion con flaring de CAM5 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM6 | Mina de reservas de fluidos de CAM6 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM6 | Produccion con flaring de CAM6 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM7 | Mina de reservas de fluidos de CAM7 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM7 | Produccion con flaring de CAM7 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM8 | Mina de reservas de fluidos de CAM8 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM8 | Produccion con flaring de CAM8 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM9 | Mina de reservas de fluidos de CAM9 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM9 | Produccion con flaring de CAM9 | PJ | Pja
|  | MIN-CAM10 | Mina de reservas de fluidos de CAM10 | PJ | Pja | [5 empty] | PROF-CAM10 | Produccion con flaring de CAM10 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM1 | Produccion sin flaring de CAM1 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM2 | Produccion sin flaring de CAM2 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM3 | Produccion sin flaring de CAM3 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM4 | Produccion sin flaring de CAM4 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM5 | Produccion sin flaring de CAM5 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM6 | Produccion sin flaring de CAM6 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM7 | Produccion sin flaring de CAM7 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM8 | Produccion sin flaring de CAM8 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM9 | Produccion sin flaring de CAM9 | PJ | Pja
[11 empty] | PROSF-CAM10 | Produccion sin flaring de CAM10 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM1 | Colectores de CAM1 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM2 | Colectores de CAM2 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM3 | Colectores de CAM3 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM4 | Colectores de CAM4 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM5 | Colectores de CAM5 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM6 | Colectores de CAM6 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM7 | Colectores de CAM7 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM8 | Colectores de CAM8 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM9 | Colectores de CAM9 | PJ | Pja
[11 empty] | COL-CAM10 | Colectores de CAM10 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM1 | Autogeneracion con gas natural de CAM1 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM2 | Autogeneracion con gas natural de CAM2 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM3 | Autogeneracion con gas natural de CAM3 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM4 | Autogeneracion con gas natural de CAM4 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM5 | Autogeneracion con gas natural de CAM5 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM6 | Autogeneracion con gas natural de CAM6 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM7 | Autogeneracion con gas natural de CAM7 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM8 | Autogeneracion con gas natural de CAM8 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM9 | Autogeneracion con gas natural de CAM9 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-G-CAM10 | Autogeneracion con gas natural de CAM10 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM1 | Autogeneracion con petroleo de CAM1 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM2 | Autogeneracion con petroleo de CAM2 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM3 | Autogeneracion con petroleo de CAM3 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM4 | Autogeneracion con petroleo de CAM4 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM5 | Autogeneracion con petroleo de CAM5 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM6 | Autogeneracion con petroleo de CAM6 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM7 | Autogeneracion con petroleo de CAM7 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM8 | Autogeneracion con petroleo de CAM8 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM9 | Autogeneracion con petroleo de CAM9 | PJ | Pja
[11 empty] | AUTO-O-CAM10 | Autogeneracion con petroleo de CAM10 | PJ | Pja
Note on H21: Allowed TsLvl ANNUAL (Annual level) SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on I21: Amit Kanudia: Needed only when one wants to override the VEDA default assignment
Note on J21: Allowed Vintage NO (if empty by default mean NO) YES
Note on R21: Allowed TsLvl ANNUAL (Annual level) SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on S21: Amit Kanudia: Needed only when one wants to override the VEDA default assignment
Note on T21: Allowed Vintage NO (if empty by default mean NO) YES
Note on AB21: Allowed TsLvl ANNUAL (Annual level) SEASON (Seasonal level) WEEKLY (Weekly level) DAYNITE (day and night level)
Note on AC21: Amit Kanudia: Needed only when one wants to override the VEDA default assignment
Note on AD21: Allowed Vintage NO (if empty by default mean NO) YES
Note on B22: Sets declarations are inherited. Allowed Process Sets ELE (Thermal Electric Power Plant) CHP (Combined Heat and Power) STGTSS (Pump Storage) STGIPS (Pump Storage IP) PRE (Genric Process/Technology) DMD (Demand Device) IMP (Import) EXP (Export) MIN (Mining Process) RNW (Renewable Technology) HPL (Heating Plant)
Note on L22: Sets declarations are inherited. Allowed Process Sets ELE (Thermal Electric Power Plant) CHP (Combined Heat and Power) STGTSS (Pump Storage) STGIPS (Pump Storage IP) PRE (Genric Process/Technology) DMD (Demand Device) IMP (Import) EXP (Export) MIN (Mining Process) RNW (Renewable Technology) HPL (Heating Plant)
Note on V22: Sets declarations are inherited. Allowed Process Sets ELE (Thermal Electric Power Plant) CHP (Combined Heat and Power) STGTSS (Pump Storage) STGIPS (Pump Storage IP) PRE (Genric Process/Technology) DMD (Demand Device) IMP (Import) EXP (Export) MIN (Mining Process) RNW (Renewable Technology) HPL (Heating Plant)

## Bases de Cálculo
BECO
|  |  |  | PCI | F.E. CO2eq
|  |  |  | PJ/bl* | kt/PJ
Energético | Referencia exacta en BECO | Referencia exacta en FECOC | COMM | TJ/kbl* | t/TJ
Gas Natural | Sí: GN: Gas natural | Sí: Gas natural generico | GAS | 1.0096 | 55.5391
Petróleo liviano | Sí: BECO: PT: Petróleo | Sí: Crudo castilla | LOIL | 6.0872 | 77.8418 |  |  | 0
Petróleo mediano | Sí: PT: Petróleo |  | MOIL
Petróleo pesado | Sí: PT: Petróleo |  | HOIL
Gasolina antes de blending | Sí: GM: Gasolina Motor | Sí: Gasolina motor | GSL | 5.3309 | 69.1938
Diesel antes de blending | Sí: DO: Diesel | No: cercano a Biesel B2 | DSL | 5.6708 | 75.1664
Keroseno-Jet | Sí: KER: Keroseno y Jet Fuel | No: cercano a Jet A1 | KER | 4.7118 | 87.7351
Gas licuado de Petróleo | Sí: GL: Gas licuado del Petróleo | Sí: GLP generico usado | LPG | 4.0563 | 47.2893 | [14 empty] | Produccion crudo | 450000 | bpd
Fuel Oil (Combustoleo | Sí: FO: Fuel Oil | Sí: Fuel Oil N4 - ECP | HFO | 5.4608 | 78.2812 | [15 empty] | 164250 | kbpd
Etanol | Sí: AC: Alcohol Carburante | Sí: Etanol anhidro | ETH | 2.9336 | 84.7581 | [15 empty] | 999.8184 | PJ
Biodiesel | Sí: BI: Biodiesel | Sí: Biodiesel palma | BDSL | 5.2741 | 54.8065
Gasolina-Etanol, 10%vol, | No: Calculo Teorico | No: calculo teorico | GSL-E10 | 5.1928 | 70.7503
Diesel-Biodiese, 10% vol | No: Calculo Teorico | No: calculo teorico | DSL-B10 | 5.6337 | 73.9932 | [14 empty] | Electricidad Produccion | 5119 | Gwh | 18.4284 | PJ
*Para todos, menos gas natural, las unidades son TJ/Mpc; PJ/kpc | [20 empty] | 2300 | Gwh | 8.28 | PJ
| Etanol | Biodiesel | [18 empty] | 7419 | Gwh | 26.7084 | PJ
Volumen en mezcla en volumen | 10% | 10%
Volumen en la mezcla en energía** | 5.762% | 9.366% | [17 empty] | Produccion | 3031 | Gwh | 10.9116 | PJ
[21 empty] | 1646 | Gwh | 5.9256 | PJ
Gasolina de aviación | Sí: avgas | Sí: avgas | AVGAS | 4.7615 | 56.3378 | [17 empty] | 16.8372 | PJ
Refinery Gas | Sí: GR: Gas de Refinería | No | RFG | 4.1868 | 40.784
[20 empty] | Electricidad % | 0.01684 | PJ/PJ
Gasolina-Etanol, 15% vol |  |  | GSL-E15 | 5.1187 | 70.5715
Diesel-Biodiesel, 15% vol |  |  | GSL-B10 | 5.6149 | 72.2959 | [19 empty] | Emisiones
| Etanol | Biodiesel | [17 empty] | Gas utilizada para consumo | 109.6774 | Mpc/d | 0.11073 | PJ | 6.1496 | kt
Volumen en mezcla en volumen | 15% | 15% | [18 empty] | 40032.2581 | Mpc | 40.4149 | PJ | 2244.6056 | kt | 3929.2225 | Gwh
Volumen en la mezcla en energía** | 8.852% | 14.1%
[20 empty] | Gas quemado | 26.6129 | Mpc/d | 0.026867 | PJ | 1.4922 | kt
[21 empty] | 0.072912 | Mpc | 7.3609e-05 | PJ | 0.0040882 | kt
[25 empty] | 2244.6097 | kt
|  |  | BECO |  | CALCULADORA
|  |  | PCI | F.E. CO2eq |  |  |  |  | kg/TJ
|  |  | PJ/bl* | kt/PJ |  |  |  |  | 1 | 28 | 265
Energético | Referencia |  | TJ/kbl* | t/TJ | TJ/kbl* |  | kJ/kg | Refrencia en Calculadora | CO2 | CH4 | NO2 | kt/TJ
Gas Natural | BECO: GN: Gas natural | GAS | 1.0096 | 55.5391 | 1.0096 | si | 47642.0912 | Gas natural generico | 55539.0869 | 1 | 0.1 | 55.5936
Petróleo liviano | BECO: PT: Petróleo | LOIL | 6.0872 | 77.8418 | 6.0872 | si | 40670.4626 | Crudo castilla | 77841.778 | 3 | 0.6 | 78.0848
Petróleo mediano | BECO: PT: Petróleo | MOIL
Petróleo pesado | BECO: PT: Petróleo | HOIL
Gasolina antes de blending | BECO: GM: Gasolina Motor | GSL | 5.3309 | 69.1938 | 5.3367 | si | 45329.5327 | Gasolina motor | 69323.686 | 3 | 0.6 | 69.5667
Diesel antes de blending | BECO: DO: Diesel | DSL | 5.6708 | 75.1664 | 5.7452 | no | 42418.4662 | Biesel B2 | 74193.483 | 1 | 0.6 | 74.3805
Keroseno-Jet | BECO: KER: Keroseno y Jet Fuel | KER | 4.7118 | 87.7351 | 4.6721 | no | 35576.9106 | Jet A1 | 88461.131 | 3 | 0.6 | 88.7041
Gas licuado de Petróleo | BECO: GL: Gas licuado del Petróleo | LPG | 4.0563 | 47.2893 | 4.0563 | si | 45989.411 | GLP generico usado | 67185.115 | 1 | 0.1 | 67.2396
Fuel Oil (Combustoleo | BECO: FO: Fuel Oil | HFO | 5.4608 | 78.2812 | 5.4608 | si | 40442.162 | Fuel Oil N4 - ECP | 78281.203 | 3 | 0.6 | 78.5242
Etanol | BECO: AC: Alcohol Carburante | ETH | 2.9336 | 84.7581 | 2.9336 | si | 22480.1996 | Etanol anhidro | 84758.116 | 3 | 0.6 | 85.0011
Biodiesel | BECO: BI: Biodiesel | BDSL | 5.2741 | 54.8065 | 5.2741 | si | 37907.8548 | Biodiesel palma | 54806.487 | 3 | 0.6 | 55.0495
Gasolina-Etanol, 10%vol, | Calculo Teorico | GSL-E10 | 5.1928 | 70.7503 | 4.7914 | no | 40659.3333 | Gasolina E10 (Mezcla Comercial)
Diesel-Biodiese, 10% vol | Calculo Teorico | DSL-B10 | 5.6337 | 73.2595
*Para todos, menos gas natural, las unidades son TJ/Mpc; PJ/kpc
| Etanol | Biodiesel
Volumen en mezcla en volumen | 10% | 10%
Volumen en la mezcla en energía** | 5.762% | 9.366%
Bases de cálculo
186633
Tabla 1. Energéticos y poderes caloríficos (BEN & EAM) | [13 empty] | 35009.669 |  |  |  |  | 947817100000
[14 empty] | 35009668.9688 |  |  |  |  | 947.8171
PRIMARIOS | [13 empty] | 833563.5469
Sigla | Energético | Poderes caloríficos | [6 empty] | Factores de emisión
|  | UO | UO | TCal | TJ | GWh | KTEP | GBTU | kTon CO2/UO | kTon CO2/TJ | [6 empty] | FECO2eq_CH4 | FECO2eq_N2O
BZ | BAGAZO | kTon | 1 | 3.5213 | 14.7429 | 4.0953 | 0.35213 | 13.9736 | 1.6649 | 0.11293 | Primario | Renovable |  |  |  | BZ | 750 | 1240
CM | CARBÓN MINERAL | kTon | 1 | 6.8693 | 28.7602 | 7.989 | 0.68693 | 27.2594 | 2.5348 | 0.088136 | Primario | No Renovable |  |  |  | CM | 25 | 465
GN | GAS NATURAL | Mpc | 1 | 0.24113 | 1.0096 | 0.28043 | 0.024113 | 0.95688 | 0.05607 | 0.055539 | Primario | No Renovable | m3 | 9.9034 |  | GN | 25 | 31
HE | HIDROENERGÍA | GWh | 1 | 0.85985 | 3.6 | 1 | 0.085985 | 3.4121 | 0 |  | Primario | Renovable |  |  |  | HE | 0 | 0
LE | LEÑA | kTon | 1 | 4.0588 | 16.9935 | 4.7204 | 0.40588 | 16.1067 | 1.5213 | 0.089525 | Primario | Renovable |  |  |  | LE | 750 | 1240
PT | PETROLEO | kBL | 1 | 1.4539 | 6.0872 | 1.6909 | 0.14539 | 5.7695 | 0.47384 | 0.077842 | Primario | No Renovable |  |  |  | PT | 75 | 186
RC | RECUPERACIÓN / RESIDUOS | TJ | 1 | 0.23885 | 1 | 0.27778 | 0.023885 | 0.94782 | 0 |  | Primario | Renovable |  |  |  | RC | 750 | 0.31
RCB |  | kTon | 1 | 4.2756 | 17.9011 | 4.9725 | 0.42756 | 16.9669 | 1.828 | 0.10252 | [5 empty] | RCB | 750 | 1240
| Cascarilla de café | kTon | 1 | 5.0674 | 21.2161 | 5.8934 | 0.50674 | 20.109 | 2.0695 | 0.097544 | Primario | Renovable
| Cascarilla de arroz | kTon | 1 | 3.5714 | 14.9529 | 4.1536 | 0.35714 | 14.1726 | 1.5533 | 0.10388 | Primario | Renovable
| Residuos de palma | kTon | 1 | 4.188 | 17.5342 | 4.8706 | 0.4188 | 16.6192 | 1.8612 | 0.10614 | Primario | Renovable
OR | OTROS RENOVABLES | GWh | 1 | 0.85985 | 3.6 | 1 | 0.085985 | 3.4121 | 0 |  | Primario | Renovable |  |  |  | OR | 750 | 1240
EO | ENERGÍA EÓLICA | Tcal | 1 | 1 | 4.1868 | 1.163 | 0.1 | 3.9683 | 0.17075 | 0.040784 | Primario | Renovable |  |  |  | EO | 0 | 0
OP | OTROS PRIMARIOS | Tcal | 1 | 1 | 4.1868 | 1.163 | 0.1 | 3.9683 | 0.17075 | 0.040784 | Primario | Renovable |  |  |  | OP | 0 | 0
SECUNDARIOS | [13 empty] | kWh
AC | ALCOHOL CARBURANTE | kBL | 1 | 0.70068 | 2.9336 | 0.81489 | 0.070068 | 2.7805 | 0.24865 | 0.084758 | Secundario | Renovable |  |  |  | AC | 75 | 186
BI | BIODIESEL | kBL | 1 | 1.2597 | 5.2741 | 1.465 | 0.12597 | 4.9989 | 0.28906 | 0.054806 | Secundario | Renovable |  |  |  | BI | 75 | 186
CL | CARBÓN LEÑA | kTon | 1 | 6.499 | 27.21 | 7.5583 | 0.6499 | 25.7901 | 2.436 | 0.089525 | Secundario | Renovable |  |  |  | CL | 750 | 1240
CQ | COQUE | kTon | 1 | 4.8008 | 20.1 | 5.5833 | 0.48008 | 19.0511 | 1.7715 | 0.088136 | Secundario | No Renovable |  |  |  | CQ | 25 | 465
DO | DIESEL OIL | kBL | 1 | 1.3545 | 5.6708 | 1.5752 | 0.13545 | 5.3749 | 0.42626 | 0.075166 | Secundario | No Renovable | Gal | 37.5056 | 11.2517 | DO | 75 | 186
AUT COG | AUTO & COGENERACIÓN | GWh | 1 | 0.85985 | 3.6 | 1 | 0.085985 | 3.4121 | 0 |  | Secundario |  |  |  |  | AUT COG | 170 | 359.6
EE SIN | ENERGÍA ELECTRICA SIN | GWh | 1 | 0.85985 | 3.6 | 1 | 0.085985 | 3.4121 | 0 |  | Secundario |  |  |  |  | EE SIN | 0 | 0
FO | FUEL OIL | kBL | 1 | 1.3043 | 5.4608 | 1.5169 | 0.13043 | 5.1759 | 0.42748 | 0.078281 | Secundario | No Renovable |  |  |  | FO | 75 | 186
GI | GAS INDUSTRIAL DE ALTO HORNO | Tcal | 1 | 1 | 4.1868 | 1.163 | 0.1 | 3.9683 | 0.17075 | 0.040784 | Secundario | No Renovable |  |  |  | GI | 25 | 31
GL | GAS LICUADO DE PETRÓLEO | kBL | 1 | 0.96882 | 4.0563 | 1.1267 | 0.096882 | 3.8446 | 0.19182 | 0.047289 | Secundario | No Renovable |  |  |  | GL | 25 | 31
GM | GASOLINA MOTOR | kBL | 1 | 1.2733 | 5.3309 | 1.4808 | 0.12733 | 5.0527 | 0.36887 | 0.069194 | Secundario | No Renovable | Gal | 35.2573 |  | GM | 25 | 186
GR | GAS DE REFINERÍA | Tcal | 1 | 1 | 4.1868 | 1.163 | 0.1 | 3.9683 | 0.17075 | 0.040784 | Secundario | No Renovable |  |  |  | GR | 25 | 31
KJ | KEROSENE Y JET FUEL | kBL | 1 | 1.1254 | 4.7118 | 1.3088 | 0.11254 | 4.4659 | 0.41339 | 0.087735 | Secundario | No Renovable |  |  |  | KJ | 75 | 186
OS | OTROS SECUNDARIOS | Tcal | 1 | 1 | 4.1868 | 1.163 | 0.1 | 3.9683 | 0.17075 | 0.040784 | Secundario | No Renovable |  |  |  | OS | 75 | 186
NE | NO ENERGÉTICOS | kBl | 1 | 0.32961 | 1.38 | 0.38333 | 0.032961 | 1.308 | 0 | 0 | Secundario |  |  |  |  | NE | 0 | 0
Factores de conversión usados
UO | Unidades Originales * |  | 2006 |  | Original | Factor | Objetivo |  |  | Original | Objetivo
TCal | Teracalorias |  | 2007 |  | 1 m3 = | 35.3147 | PC |  |  | m3 | PC
TJ | Terajulios |  | 2008 |  | 1 MPC = | 28316.844 | m3 |  |  | MPC | m3
GWh | Gigavatios-hora |  | 2009 |  | 1 Gal = | 3.7854 | lt |  |  | Gal | lt
KTEP | Miles de toneladas equivalentes de petróleo |  | 2010 |  | 1 Bl = | 42 | Gal |  |  | Bl | Gal
GBTU | Giga Unidades Térmicas Británicas |  | 2011 |  | 1 m3 = | 6.2898 | Bl |  |  | m3 | Bl |  |  |  |  | 3517.2032
kTon/CO2 | Miles de toneladas equivalentes de CO2 |  | 2012 |  | 1 m3 = | 1000 | lt |  |  | m3 | lt |  |  |  |  | 1.0551
kTon | Miles de toneladas |  | 2013 |  | 1 kBl = | 1000 | Bl |  |  | kBl | Bl |  |  |  |  | 3710.8463
Mpc | Millones de pies cúbicos |  | 2014 |  | 1 lt = | 6.2898e-06 | kBl |  |  | lt | kBl
kBl | Miles de barriles |  | 2015 |  | 1 BTU = | 1055.056 | Joule |  |  | BTU | Joule
|  |  | 2016 |  | 1 Wh = | 3600 | Joule |  |  | Wh | Joule
|  |  | 2017 |  | 1 m3 = | 264.1721 | Gal |  |  | m3 | Gal
2018
|  |  | Densidad | PCI Masa |  | PCI Volumen |  |  |  | FE | FE CH4 | FECH4EQ | N2O | FEN2OxEQ
| Gaseosos |  |  | MJ/kg | TJ/MPC | MJ/m3 | TJ/kBl | MBTU/MPC | GWh/MPC | kg/TJ | kg/TJ
| Biogas Genérico |  | 1.0919 | 20.1484 | 0.62297 | 22.0001 | 0.0034977 | 590.4656 | 0.17305 | 84364.4183 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Coke Gas Genérico |  | 0.47284 | 31.7767 | 0.42547 | 15.0252 | 0.0023888 | 403.2632 | 0.11818 | 40784.0416 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas Natural Cusiana |  | 0.82806 | 46.7039 | 1.0951 | 38.6735 | 0.0061486 | 1037.9662 | 0.3042 | 56647.7018 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas Natural Guajira |  | 0.68944 | 48.5817 | 0.94845 | 33.4943 | 0.0053252 | 898.9591 | 0.26346 | 54911.3333 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas Natural Guepaje |  | 0.69906 | 47.5905 | 0.94206 | 33.2687 | 0.0052893 | 892.905 | 0.26168 | 54869.5752 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas Natural Neiva - Huila |  | 0.79828 | 46.6742 | 1.0551 | 37.259 | 0.0059237 | 999.9999 | 0.29307 | 54618.0888 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas Opon Payoa |  | 0.7222 | 49.0575 | 1.0032 | 35.4292 | 0.0056328 | 950.8898 | 0.27868 | 55801.046 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas Cupiagua |  | 0.81264 | 46.681 | 1.0742 | 37.935 | 0.0060312 | 1018.1456 | 0.29839 | 56979.9955 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas La Creciente |  | 0.69505 | 48.2057 | 0.94877 | 33.5056 | 0.005327 | 899.2637 | 0.26355 | 54667.7823 | 1 | 25 | 0.1 | 31
* | Gas natural Generico |  | 0.74833 | 47.6421 | 1.0096 | 35.6522 | 0.0056682 | 956.8756 | 0.28043 | 55539.115 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| GLP Genérico NO USADO |  | 2.1573 | 45.9894 | 2.8095 | 99.2151 | 0.015774 | 2662.8538 | 0.78041 | 47289.3382 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| LPG Propano |  | 1.8613 | 46.3386 | 2.4424 | 86.2509 | 0.013713 | 2314.9033 | 0.67843 | 64686.2251 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Gas de Pozo cupiagua |  | 0.92134 | 44.0364 | 1.1489 | 40.5725 | 0.0064505 | 1088.9339 | 0.31914 | 56225.4565 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Mezcla Cusiana/Guajira - Nodo SEBASTOPOL. Antioquia |  | 0.74418 | 47.7476 | 1.0062 | 35.5329 | 0.0056493 | 953.6746 | 0.27949 | 54641.7838 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Mezcla Apiay/Cusiana - Nodo USME. Boyaca-Bogota |  | 0.82898 | 44.9382 | 1.0549 | 37.2529 | 0.0059227 | 999.8362 | 0.29302 | 56385.1947 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Mezcla Cusiana/Cupiagua - Nodo MARIQUITA. Occidente |  | 0.82464 | 46.6486 | 1.0893 | 38.4683 | 0.006116 | 1032.4567 | 0.30258 | 56642.0739 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Mezclas Teóricas Guajira Cusiana |  | 0.82806 | 46.7039 | 1.0951 | 38.6735 | 0.0061486 | 1037.9662 | 0.3042 | 56647.7018 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Líquidos |  | kg/lt | kJ/kg | kg/Gal | kJ/lt | TJ/kBl | MBTU/kBl | GWh/kBl | kg/TJ
| Kerosene |  | 0.803 | 42816.8319 | 3.0397 | 34381.916 | 5.4663 | 5181.0405 | 1.5184 | 73939.6394 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Combustoleo |  | 0.97 | 39346.8853 | 3.6718 | 38166.4788 | 6.068 | 5751.3395 | 1.6856 | 80460.2722 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Crudo de Castilla |  | 0.9414 | 40670.4626 | 3.5636 | 38287.1735 | 6.0872 | 5769.5271 | 1.6909 | 77841.7777 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Avigas |  | 0.696 | 43030.2265 | 2.6346 | 29949.0377 | 4.7615 | 4513.0462 | 1.3226 | 56337.8124 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Jet A1 |  | 0.826 | 35576.9106 | 3.1268 | 29386.5281 | 4.6721 | 4428.2812 | 1.2978 | 88461.1306 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Diesel B10 (Mezcla Comercial) |  | 0.8607 | 42149.6574 | 3.2581 | 36278.2102 | 5.7678 | 5466.7947 | 1.6022 | 74831.8228 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Biodiesel palma |  | 0.8751 | 37907.8548 | 3.3126 | 33173.1637 | 5.2741 | 4998.8926 | 1.465 | 54806.487 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Etanol Anhidro |  | 0.8208 | 22480.1996 | 3.1071 | 18451.7479 | 2.9336 | 2780.5097 | 0.81489 | 84758.1161 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Fuel Oil # 4 - Ecopetrol |  | 0.8493 | 40442.162 | 3.215 | 34347.5282 | 5.4608 | 5175.8585 | 1.5169 | 78281.2033 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Gasolina Motor |  | 0.7405 | 45329.5327 | 2.8031 | 33566.5189 | 5.3367 | 5058.1676 | 1.4824 | 69323.6859 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Diesel Marino |  | 0.8576 | 41869.4357 | 3.2464 | 35907.228 | 5.7088 | 5410.8911 | 1.5858 | 65207.2029 | 1 | 25 | 0.6 | 186
| Diesel B2 |  | 0.8519 | 42418.4662 | 3.2248 | 36136.2914 | 5.7452 | 5445.4088 | 1.5959 | 74193.4825 | 1 | 25 | 0.6 | 186
| Gasolina E10 (Mezcla Comercial) |  | 0.7412 | 40659.3333 | 2.8057 | 30136.6979 | 4.7914 | 4541.3249 | 1.3309 | 66778.4093 | 3 | 75 | 0.6 | 186
| Mezcla Teórica Gasolina- Etanol |  | 0.7405 | 45329.5327 | 2.8031 | 33566.5189 | 5.3367 | 5058.1676 | 1.4824 | 69323.6859 | 1 | 25 | 0.6 | 186
| Mezcla Teórica Diesel- Biodiesel |  | 0.8519 | 41869.4357 | 3.2248 | 35668.5723 | 5.6708 | 5374.9278 | 1.5752 | 75166.3757 | 1 | 25 | 0.6 | 186
| GLP Genérico USADO |  | 0.55476 | 45989.411 | 2.1 | 25513.1458 | 4.0563 | 3844.5979 | 1.1267 | 47289.3382 | 1 | 25 | 0.1 | 31
| Sólidos |  |  | kJ/kg | TJ/Kton |  |  | MBTU/kBl | GWh/kTon | kg/TJ |  | 0 |  | 0
| Carbón Genérico |  |  | 28760.2377 | 28.7602 |  |  | 27259.4418 | 7.989 | 88136.0186 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Guajira - Cesar |  |  | 26622.365 | 26.6224 |  |  | 25233.1298 | 7.3951 | 81163.1616 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Guajira |  |  | 30416.8875 | 30.4169 |  |  | 28829.6427 | 8.4491 | 95146.406 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Cundinamarca |  |  | 29170.1951 | 29.1702 |  |  | 27648.0064 | 8.1028 | 75915.138 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Cauca - Valle del Cauca |  |  | 31212.2948 | 31.2123 |  |  | 29583.5432 | 8.6701 | 80341.1649 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Norte de Santander |  |  | 31229.2637 | 31.2293 |  |  | 29599.6266 | 8.6748 | 90067.9329 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Córdoba-Norte de Antioquia |  |  | 20947.5935 | 20.9476 |  |  | 19854.485 | 5.8188 | 90854.3912 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Santander |  |  | 33076.6887 | 33.0767 |  |  | 31350.6475 | 9.188 | 77405.1375 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Santander Sogamoso |  |  | 29204.7138 | 29.2047 |  |  | 27680.7238 | 8.1124 | 92142.0413 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Boyacá |  |  | 35206.2062 | 35.2062 |  |  | 33369.0403 | 9.7795 | 86711.8081 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Carbón Antioquia |  |  | 24405.4253 | 24.4054 |  |  | 23131.8767 | 6.7793 | 93317.2362 | 1 | 25 | 1.5 | 465
| Bagazo |  |  | 14742.9469 | 14.7429 |  |  | 13973.6156 | 4.0953 | 112929.7172 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Fibra de palma |  |  | 16639.7112 | 16.6397 |  |  | 15771.401 | 4.6221 | 112371.945 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Cuesco de palma |  |  | 16770.9695 | 16.771 |  |  | 15895.8098 | 4.6586 | 104850.5458 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Raquis de palma |  |  | 18297.3667 | 18.2974 |  |  | 17342.555 | 5.0826 | 107438.3303 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Cascarilla de Arroz |  |  | 14952.9393 | 14.9529 |  |  | 14172.6499 | 4.1536 | 103875.9389 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Borra de Café |  |  | 24506.2118 | 24.5062 |  |  | 23227.4038 | 6.8073 | 90676.9561 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Cisco de Café |  |  | 17925.9905 | 17.926 |  |  | 16990.5584 | 4.9794 | 104410.9004 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Leña |  |  | 16993.4511 | 16.9935 |  |  | 16106.6816 | 4.7204 | 89524.9232 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Madera Genérico |  |  | 16979.0925 | 16.9791 |  |  | 16093.0723 | 4.7164 | 115342.9455 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Madera Eucalipto |  |  | 18489 | 18.489 |  |  | 17524.1883 | 5.1358 | 105650.9424 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Madera Pino |  |  | 18969 | 18.969 |  |  | 17979.1404 | 5.2692 | 105720.4801 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Madera Acacia |  |  | 18694 | 18.694 |  |  | 17718.4908 | 5.1928 | 103923.9392 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Madera Melina |  |  | 18582 | 18.582 |  |  | 17612.3353 | 5.1617 | 103978.4719 | 30 | 750 | 4 | 1240
| Residuos de llantas |  |  | 37920.741 | 37.9207 |  |  | 35941.9225 | 10.5335 | 77577.4878 | 30 | 750 | 0.1 | 31
BZ | BAGAZO |  | 1975
CM | CARBÓN MINERAL |  | 1976
GN | GAS NATURAL |  | 1977
HE | HIDROENERGÍA |  | 1978
LE | LEÑA |  | 1979
PT | PETROLEO |  | 1980
RC | RECUPERACIÓN / RESIDUOS |  | 1981
OR | OTROS RENOVABLES |  | 1982
AC | ALCOHOL CARBURANTE |  | 1983
BI | BIODIESEL |  | 1984
CL | CARBÓN LEÑA |  | 1985
CQ | COQUE |  | 1986
DO | DIESEL OIL |  | 1987
AUT COG | AUTO & COGENERACIÓN |  | 1988
EE SIN | ENERGÍA ELECTRICA SIN |  | 1989
FO | FUEL OIL |  | 1990
GI | GAS INDUSTRIAL DE ALTO HORNO |  | 1991
GL | GAS LICUADO DE PETRÓLEO |  | 1992
GM | GASOLINA MOTOR |  | 1993
KJ | KEROSENE Y JET FUEL |  | 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/cambio-climatico-Informe-sobre-el-desarrollo-y-los-supuestos-para-la-realizacion-de-escenarios-de-referencia-ndc.pdf
Note on D7: JULIAN: La SG es 0,9414, es decir, 18,3 API
Note on K42: JULIAN: Se tomo estacionaria por defecto IPCC
Note on K43: JULIAN: Es GWP para 100 time horizon.
Note on I45: JULIAN: También es 35,6522 MJ/m3. Corroborado en calculadora.
Note on J46: JULIAN: La SG es 0,9414, es decir, 18,3 API
Note on C126: SubDemanda-UPME: Energético no caracterizado en FECOC. Se asumen valores de leña.
Note on C127: SubDemanda-UPME: Energético no caracterizado en FECOC. Se asumen valores de carbón mineral.
Note on C132: SubDemanda-UPME: No existen datos disponibles de consumo y demanda de este energético.
Note on C133: SubDemanda-UPME: Energético caracterizado en FECOC, pero se asume densidad teórica de fase liíquida de 2,1kg/gal
Note on C135: SubDemanda-UPME: De acuerdo con las refinerias este gas es el mismo GLP, en una proxima versión se verá su consumo.

## 1. EXP_IMP
[13 empty] | 0.00094782 | BTU/J
[13 empty] | 9.4782e-10 | MBTU/J
[13 empty] | 947817 | MBTU/PJ | 1.0551e-06 | PJ/MBTU
~FI_Process
|  |  |  | Sets | TechName | TechDesc | Tact | Tcap |  |  |  |  | 1.0551e-06 | PJ/mbtu
|  |  |  | *Process Set Membership | Technology Name | Technology Description | Activity Unit | Capacity Unit
|  |  |  | * | [8 empty] | MUSD/PJ | usd/PJ | usd/mbtu |  | usd/mbtu | MUSD/PJ
|  |  |  | EXP | EXP-GSL | Exportacion de Gasolina | PJ | Pja |  |  |  | EXP-GSL | 14.26 | 14260000 | 15.0451 | Gasolina | 22.15
[5 empty] | EXP-DSL | Exportacion de Diesel | PJ | Pja |  |  |  | EXP-DSL | 16.96 | 16960000 | 17.8937 | Diesel | 22.06
[5 empty] | EXP-KER | Exportacion de Keroseno-Jet | PJ | Pja |  |  |  | EXP-KER | 11.91 | 11910000 | 12.5657 | Keroseno | 14.64
[5 empty] | EXP-LPG | Exportacion de LPG | PJ | Pja |  |  |  | EXP-LPG | 6.34 | 6340000 | 6.6891 | LPG | 18.52
[5 empty] | EXP-HFO | Exportacion de Combustoleo | PJ | Pja |  |  |  | EXP-HFO | 8.21 | 8210000 | 8.662 | Fuel Oil | 9.75
[5 empty] | EXP-ETH | Exportacion de Etanol | PJ | Pja |  |  |  | EXP-ETH | 26 | 26000000 | 27.4315 | Ethanol
[5 empty] | EXP-BDSL | Exportacion de Biodiesel | PJ | Pja |  |  |  | EXP-BDSL | 29 | 29000000 | 30.5966 | Biodiesel
[5 empty] | EXP-GAS | Exportacion de Gasolina natural | PJ | Pja |  |  |  | EXP-GAS | 5.6 | 5600000 | 5.9083 | Gas natural | 5.03
[5 empty] | EXP-LOIL | Exportacion de Petroleo liviano | PJ | Pja |  |  |  | EXP-LOIL | 7.26 | 7260000 | 7.6597 | Petroleo
[5 empty] | EXP-MOIL | Exportacion de Petroleo mediano | PJ | Pja |  |  |  | EXP-MOIL | 7.01 | 7010000 | 7.3959
[5 empty] | EXP-HOIL | Exportacion de Petroleo pesado | PJ | Pja |  |  |  | EXP-HOIL | 6.76 | 6760000 | 7.1322
[5 empty] | EXP-SIN | Venta al SIN | PJ | Pja
[5 empty] | EXP-AVG | Exportación de AVGAS | PJ | Pja
|  |  |  | IMP | IMP-GSL | Importacion de Gasolina | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-DSL | Importacion de Diesel | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-KER | Importacion de Keroseno-Jet | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-LPG | Importacion de LPG | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-HFO | Importacion de Combustoleo | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-ETH | Importacion de Etanol | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-BDSL | Importacion de Biodiesel | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-GAS | Importacion de Gasolina natural | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-LOIL | Importacion de Petroleo liviano | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-MOIL | Importacion de Petroleo mediano | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-HOIL | Importacion de Petroleo pesado | PJ | Pja
USD/COP promedio, 2019, investing https://es.investing.com/currencies/usd-cop-historical-data | 3299 | COP/USD |  |  | IMP-SIN | Compra al SIN | PJ | Pja
[5 empty] | IMP-AVG | Importación de AVG | PJ | Pja
| 287 | cop/kwh
| 0.086996 | USD/kwh |  | ~FI_T
|  |  |  | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | COST~2019 | COST~2020 | COST~2025 | COST~2030 | COST~2035 | COST~2040 | COST~2045 | COST~2050
|  |  |  | *Technology Name | Input Commodity | Output Commodity | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost | Cost
[7 empty] | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ | MUSD19/PJ
|  |  |  | EXP-GSL | GSL |  | 20.9964 | 20.7959 | 20.7169 | 22.2021 | 23.5682 | 24.5971 | 25.8861 | 27.154 |  | 14.26
Costo de electricidad Colombia, industrial, ANDI |  | 0.116 | USD2019/kwh | EXP-DSL | DSL |  | 20.905 | 20.2194 | 20.6307 | 21.9301 | 23.0825 | 23.8754 | 25.0905 | 25.881 |  | 16.96
|  | 116000 | USD/Gwh | EXP-KER | KER |  | 13.877 | 13.6954 | 14.4583 | 15.7952 | 17.1918 | 18.1961 | 19.6203 | 20.7181 |  | 11.91
|  | 0.116 | MUSD/Gwh | EXP-LPG | LPG |  | 17.551 | 16.8671 | 19.8729 | 22.0226 | 22.8917 | 24.4125 | 25.8777 | 27.4258 |  | 6.34
|  | 32.2222 | MUSD/PJ | EXP-HFO | HFO |  | 9.2415 | 9.6606 | 9.3615 | 10.7775 | 12.0351 | 13.377 | 14.2997 | 15.0897 |  | 8.21
|  |  |  | EXP-ETH | ETH |  | 15.4844 | 15.0768 | 16.8424 | 19.6002 | 19.7478 | 20.3045 | 21.4092 | 24.1511 |  | 26
|  |  |  | EXP-BDSL | BDSL |  | 27.0158 | 26.1298 | 26.6613 | 28.3405 | 29.8298 | 30.8545 | 32.4248 | 33.4463 |  | 29
Restricción de Exportación / Importación |  | 5% |  | EXP-GAS | GAS |  | 4.7691 | 4.5123 | 4.9274 | 5.3827 | 5.4401 | 5.4801 | 5.5431 | 5.7038 |  | 5.6
|  |  |  | EXP-LOIL | LOIL |  | 9.4203 | 8.8971 | 10.8095 | 11.9449 | 13.2872 | 14.3557 | 15.6307 | 16.865 |  | 7.26
|  |  |  | EXP-MOIL | MOIL |  | 8.6668 | 8.1855 | 9.9449 | 10.9895 | 12.2244 | 13.2075 | 14.3805 | 15.5161 |  | 7.01
|  |  |  | EXP-HOIL | HOIL |  | 7.1598 | 6.7623 | 8.2157 | 9.0787 | 10.0989 | 10.911 | 11.8801 | 12.8182 |  | 6.76
|  |  |  | EXP-SIN | ELC-SIN |  | COST~2019: 32.2222
|  |  |  | EXP-AVG | AVG |  | 21.4509 | 21.1738 | 22.0606 | 24.1006 | 26.2316 | 27.764 | 29.937 | 31.612
|  |  |  | IMP-GSL |  | GSL | 22.0463 | 21.8357 | 21.7527 | 23.3122 | 24.7466 | 25.827 | 27.1804 | 28.5117
|  |  |  | IMP-DSL |  | DSL | 21.9503 | 21.2304 | 21.6622 | 23.0266 | 24.2367 | 25.0692 | 26.345 | 27.175
|  |  |  | IMP-KER |  | KER | 14.5709 | 14.3802 | 15.1812 | 16.585 | 18.0514 | 19.1059 | 20.6013 | 21.754
|  |  |  | IMP-LPG |  | LPG | 18.4286 | 17.7105 | 20.8666 | 23.1237 | 24.0363 | 25.6331 | 27.1716 | 28.7971
|  |  |  | IMP-HFO |  | HFO | 9.7036 | 10.1436 | 9.8296 | 11.3163 | 12.6368 | 14.0458 | 15.0147 | 15.8442
|  |  |  | IMP-ETH |  | ETH | 16.2586 | 15.8307 | 17.6845 | 20.5802 | 20.7352 | 21.3198 | 22.4797 | 25.3587
|  |  |  | IMP-BDSL |  | BDSL | 28.3666 | 27.4363 | 27.9943 | 29.7575 | 31.3213 | 32.3972 | 34.046 | 35.1186
|  |  |  | IMP-GAS |  | GAS | 5.0076 | 4.7379 | 5.1738 | 5.6518 | 5.7121 | 5.7541 | 5.8203 | 5.9889
|  |  |  | IMP-LOIL |  | LOIL | 9.8913 | 9.342 | 11.35 | 12.5421 | 13.9516 | 15.0735 | 16.4123 | 17.7082
|  |  |  | IMP-MOIL |  | MOIL | 9.1001 | 8.5948 | 10.4421 | 11.5389 | 12.8357 | 13.8678 | 15.0995 | 16.2919
|  |  |  | IMP-HOIL |  | HOIL | 7.5178 | 7.1004 | 8.6265 | 9.5326 | 10.6039 | 11.4566 | 12.4741 | 13.4591
|  |  |  | IMP-SIN |  | ELC-SIN | COST~2019: 33.8333
|  |  |  | IMP-AVG |  | AVG | 22.5234 | 22.2325 | 23.1637 | 25.3056 | 27.5432 | 29.1521 | 31.4339 | 33.1926
Combustible liquidos UPME, 2021
[5 empty] | WTI, 2019 | 56 usd/bl | COST~2019: MBTU/b; COST~2020: Descuento
|  |  |  | Liviano | WTI | 56.261 | COST~2019: 9.9389
|  |  |  | Mediano | WTI - 4,5 USD/b | 51.761 | COST~2019: 9.1439; COST~2020: -7.998%
|  |  |  | Pesado | WTI- 9 USD/b | 42.761 | COST~2019: 7.554; COST~2020: -24%
|  |  |  | HHV del WTI | 5.6607 | MBTU/b
[5 empty] | WTI | WTI
[5 empty] | 0.79495 | WTI - 0,7949 USD/MBTU
[5 empty] | 1.5899 | WTI - 1,5899USD/MBTU
Proyeciones para escenario de referencia, AEO - US EIA, 2019, en USD/Millon de BTU
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
|  |  |  | GSL | 22.1524 | 21.9409 | 21.9689 | 21.9782 | 21.8943 | 21.608 | 21.8575 | 22.0431 | 22.3123 | 22.425 | 22.7208 | 23.4244 | 23.588 | 23.797 | 24.2206 | 24.6087 | 24.8657 | 25.1629 | 25.2406 | 25.5171 | 25.859 | 25.9514 | 26.1366 | 26.5397 | 26.7552 | 26.9648 | 27.3113 | 27.3968 | 27.8727 | 28.1944 | 28.4397 | 28.6489
|  |  |  | DSL | 22.056 | 21.3326 | 21.3076 | 21.5097 | 21.5073 | 21.7691 | 21.7665 | 22.1672 | 22.2157 | 22.5597 | 22.7668 | 23.1375 | 23.4001 | 23.5652 | 23.9399 | 24.1328 | 24.3534 | 24.6 | 24.7604 | 24.9667 | 25.1886 | 25.1899 | 25.3615 | 25.7399 | 25.9031 | 26.1014 | 26.4719 | 26.4871 | 26.7464 | 26.985 | 27.1526 | 27.3059
|  |  |  | KER | 14.641 | 14.4495 | 14.4699 | 14.6779 | 14.7843 | 15.182 | 15.2543 | 15.7105 | 15.7395 | 16.2147 | 16.4254 | 16.6648 | 17.0128 | 17.1874 | 17.5838 | 17.8683 | 18.1383 | 18.3831 | 18.6243 | 18.83 | 19.1068 | 19.1979 | 19.4502 | 19.8346 | 20.0408 | 20.2763 | 20.7005 | 20.753 | 21.1753 | 21.5186 | 21.7667 | 21.8588
|  |  |  | LPG | 18.5173 | 17.7958 | 18.1641 | 18.8918 | 19.4776 | 20.1155 | 20.9671 | 21.8414 | 22.424 | 22.8257 | 23.0673 | 23.235 | 23.271 | 23.3514 | 23.6258 | 23.8774 | 24.1521 | 24.4709 | 24.8181 | 25.1567 | 25.4761 | 25.7566 | 26.0176 | 26.3966 | 26.7044 | 27.0044 | 27.3024 | 27.5905 | 27.9523 | 28.3319 | 28.6429 | 28.9358
|  |  |  | HFO | 9.7503 | 10.1925 | 10.2714 | 10.1737 | 9.1834 | 9.5545 | 9.8769 | 10.4577 | 11.2103 | 11.537 | 11.8427 | 11.3708 | 11.6051 | 11.6767 | 11.9334 | 12.0642 | 12.6977 | 13.1164 | 13.2243 | 13.7368 | 13.9144 | 14.1135 | 14.2291 | 14.284 | 14.8438 | 15.0736 | 15.087 | 15.6778 | 15.943 | 16.1467 | 16.3442 | 15.9205
|  |  |  | ETH | 16.3369 | 15.9069 | 16.5835 | 17.4257 | 17.2658 | 17.1838 | 17.7697 | 17.9494 | 18.4893 | 19.1813 | 19.5955 | 20.6793 | 20.7456 | 20.8153 | 20.8609 | 20.7568 | 20.8351 | 20.886 | 20.9791 | 21.0523 | 21.331 | 21.4224 | 21.4916 | 21.9283 | 22.2029 | 22.6598 | 22.5879 | 22.9635 | 23.4697 | 23.7267 | 24.3217 | 25.4808
|  |  |  | BDSL | 28.5032 | 27.5684 | 27.5361 | 27.7972 | 27.7942 | 28.1325 | 28.1291 | 28.6469 | 28.7096 | 29.1542 | 29.4218 | 29.9008 | 30.2403 | 30.4536 | 30.9378 | 31.187 | 31.4721 | 31.7909 | 31.9981 | 32.2647 | 32.5515 | 32.5532 | 32.775 | 33.264 | 33.4748 | 33.7311 | 34.21 | 34.2296 | 34.5647 | 34.873 | 35.0897 | 35.2877
|  |  |  | GAS | 5.0317 | 4.7607 | 4.8477 | 4.8332 | 4.8686 | 4.9797 | 5.1987 | 5.4027 | 5.5523 | 5.6321 | 5.6439 | 5.6791 | 5.6373 | 5.6477 | 5.7141 | 5.742 | 5.7396 | 5.7298 | 5.762 | 5.7805 | 5.7849 | 5.7818 | 5.7832 | 5.797 | 5.8079 | 5.825 | 5.8483 | 5.8874 | 5.931 | 5.9516 | 5.9727 | 6.0178
|  |  |  | LOIL | 9.9389 | 9.387 | 10.2871 | 10.5357 | 10.7417 | 11.13 | 11.4046 | 11.6936 | 11.9729 | 12.1068 | 12.378 | 12.6025 | 12.8995 | 13.0502 | 13.5284 | 13.7461 | 14.0188 | 14.3834 | 14.4514 | 14.7223 | 14.9785 | 15.1461 | 15.3246 | 15.727 | 15.9204 | 16.1467 | 16.4913 | 16.6147 | 17.0326 | 17.354 | 17.615 | 17.7935
|  |  |  | MOIL | 9.1439 | 8.6362 | 9.4643 | 9.693 | 9.8826 | 10.2398 | 10.4924 | 10.7583 | 11.0152 | 11.1384 | 11.3879 | 11.5945 | 11.8677 | 12.0064 | 12.4463 | 12.6467 | 12.8975 | 13.233 | 13.2955 | 13.5448 | 13.7804 | 13.9346 | 14.0988 | 14.469 | 14.647 | 14.8552 | 15.1723 | 15.2858 | 15.6702 | 15.966 | 16.2061 | 16.3703
|  |  |  | POIL | 7.554 | 7.1346 | 7.8187 | 8.0076 | 8.1642 | 8.4593 | 8.668 | 8.8877 | 9.1 | 9.2017 | 9.4079 | 9.5785 | 9.8042 | 9.9188 | 10.2822 | 10.4477 | 10.6549 | 10.9321 | 10.9837 | 11.1897 | 11.3844 | 11.5117 | 11.6474 | 11.9532 | 12.1003 | 12.2722 | 12.5342 | 12.628 | 12.9455 | 13.1899 | 13.3883 | 13.5239
|  |  |  | WTI | 9.9389 | 9.387 | 10.2871 | 10.5357 | 10.7417 | 11.13 | 11.4046 | 11.6936 | 11.9729 | 12.1068 | 12.378 | 12.6025 | 12.8995 | 13.0502 | 13.5284 | 13.7461 | 14.0188 | 14.3834 | 14.4514 | 14.7223 | 14.9785 | 15.1461 | 15.3246 | 15.727 | 15.9204 | 16.1467 | 16.4913 | 16.6147 | 17.0326 | 17.354 | 17.615 | 17.7935
|  |  |  | AVG | 22.6319 | 22.3395 | 22.0784 | 22.3958 | 22.5582 | 23.1649 | 23.2752 | 23.9713 | 24.0156 | 24.7406 | 25.0621 | 25.4274 | 25.9585 | 26.2248 | 26.8297 | 27.2637 | 27.6758 | 28.0492 | 28.4172 | 28.7312 | 29.1534 | 29.2925 | 29.6774 | 30.2639 | 30.5786 | 30.9379 | 31.5852 | 31.6652 | 32.3097 | 32.8334 | 33.2119 | 33.3524
Proyeciones para escenario de referencia, AEO - US EIA, 2019, en USD/PJ
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
|  |  |  | GSL | 20.9964 | 20.7959 | 20.7169 | 22.2021 | 23.5682 | 24.5971 | 25.8861 | 27.154
|  |  |  | DSL | 20.905 | 20.2194 | 20.6307 | 21.9301 | 23.0825 | 23.8754 | 25.0905 | 25.881
|  |  |  | KER | 13.877 | 13.6954 | 14.4583 | 15.7952 | 17.1918 | 18.1961 | 19.6203 | 20.7181
|  |  |  | LPG | 17.551 | 16.8671 | 19.8729 | 22.0226 | 22.8917 | 24.4125 | 25.8777 | 27.4258
|  |  |  | HFO | 9.2415 | 9.6606 | 9.3615 | 10.7775 | 12.0351 | 13.377 | 14.2997 | 15.0897
|  |  |  | ETH | 15.4844 | 15.0768 | 16.8424 | 19.6002 | 19.7478 | 20.3045 | 21.4092 | 24.1511
|  |  |  | BDSL | 27.0158 | 26.1298 | 26.6613 | 28.3405 | 29.8298 | 30.8545 | 32.4248 | 33.4463
|  |  |  | GAS | 4.7691 | 4.5123 | 4.9274 | 5.3827 | 5.4401 | 5.4801 | 5.5431 | 5.7038
|  |  |  | LOIL | 9.4203 | 8.8971 | 10.8095 | 11.9449 | 13.2872 | 14.3557 | 15.6307 | 16.865
|  |  |  | MOIL | 8.6668 | 8.1855 | 9.9449 | 10.9895 | 12.2244 | 13.2075 | 14.3805 | 15.5161
|  |  |  | POIL | 7.1598 | 6.7623 | 8.2157 | 9.0787 | 10.0989 | 10.911 | 11.8801 | 12.8182
|  |  |  | WTI | 9.4203 | 8.8971 | 10.8095 | 11.9449 | 13.2872 | 14.3557 | 15.6307 | 16.865
|  |  |  | AVG | 21.4509 | 21.1738 | 22.0606 | 24.1006 | 26.2316 | 27.764 | 29.937 | 31.612
Note on I6: Sets declarations are inherited. Allowed Process Sets ELE (Thermal Electric Power Plant) CHP (Combined Heat and Power) STGTSS (Pump Storage) STGIPS (Pump Storage IP) PRE (Genric Process/Technology) DMD (Demand Device) IMP (Import) EXP (Export) MIN (Mining Process) RNW (Renewable Technology) HPL (Heating Plant)

## 2. DEM
|  |  |  | ~FI_T | [6 empty] | ~FI_Process
Attribute | CommName | *Unit | 2019 | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | EFF |  |  |  | Sets | TechName | TechDesc | Tact | Tcap
* | Demand Commodity Name | Demand Unit | Demand Value | FTE-DKER | KER | DKER | 1 |  |  |  | PRE | FTE-DKER | Tecnologia para que el Keroseno pueda suplir la demana | PJ | Pja
*Units |  |  | PJ | FTE-DLPG | LPG | DLPG | 1 |  |  |  |  | FTE-DLPG | Tecnologia para que el LPG pueda suplir la demana | PJ | Pja
Demand | DGSL | PJ | 249.2398 | FTE-DHFO | HFO | DHFO | 1 |  |  |  |  | FTE-DHFO | Tecnologia para que el Fuel Oil pueda suplir la demana | PJ | Pja
Demand | DDSL | PJ | 269.4325 | FTE-DGAS | GAS | DGAS | 1 |  |  |  |  | FTE-DGAS | Tecnologia para que el Gas Natural pueda suplir la demana | PJ | Pja
Demand | DKER | PJ | 59.1345 | FTE-DLOIL | LOIL | DLOIL | 1 |  |  |  |  | FTE-DLOIL | Tecnologia para que el Petroleo pueda suplir la demana | PJ | Pja
Demand | DLPG | PJ | 25.4862 | FTE-DAVG | AVG | DAVG | 1 |  |  |  |  | FTE-DAVG | Tecnologia para que el AVGAS pueda suplir la demana | PJ | Pja
Demand | DHFO | PJ | 1.1855
Demand | DGAS | PJ | 238.8158
Demand | DLOIL | PJ | 0.0733
|  |  |  | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | Share-I~UP | EFF |  |  | Sets | TechName | TechDesc | Tact | Tcap
|  |  |  | BLE-GSL-10 | GSL | GSL-E10 | 100% | 100% |  |  | PRE | BLE-GSL-10 | Blending entre Gasolina y etanol | PJ | Pja
[5 empty] | ETH |  | 5.762% |  |  |  |  | BLE-DSL-10 | Blending entre Gasolina y biodiesel | PJ | Pja
|  |  |  | BLE-DSL-10 | DSL | DSL-B10 | 100% | 100%
Demand | DGSL | PJ | 249.2398 |  | BDSL |  | 9.366%
Demand | DDSL | PJ | 269.4325
Demand | DKER | PJ | 59.1345
Demand | DLPG | PJ | 25.4862 | ~FI_T | [6 empty] | ~FI_Process
Demand | DHFO | PJ | 1.1855 | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | EFF |  |  |  | Sets | TechName | TechDesc | Tact | Tcap
Demand | DGAS | PJ | 238.8158 | FTE-DGSL | GSL | DGSL | 1 |  |  |  | PRE | FTE-DGSL | Tecnologia para que la gasolina pueda suplir la demana | PJ | Pja
Demand | DLOIL | PJ | 0.0733 | FTE-DDSL | DSL | DDSL | 1 |  |  |  |  | FTE-DDSL | Tecnologia para que el diesel pueda suplir la demana | PJ | Pja
|  |  |  | FTE-ETH | ETH | DETH | 1 |  |  |  |  | FTE-ETH | Tecnologia para que el Ethanol¡ pueda suplir la demana | PJ | Pja
|  |  |  | FTE-BDSL | BDSL | DBDSL | 1 |  |  |  |  | FTE-BDSL | Tecnologia para que el Diesel pueda suplir la demana | PJ | Pja
~FI_Process
|  |  |  | Sets | TechName | TechDesc | Tact | Tcap
|  |  |  | DMD | FTD-AGR | Tecnologia de demanda para Agricultura, Construccion y Mineria | PJ | PJa
[5 empty] | FTD-TER | Tecnologia del sector terciario | PJ | PJa
[5 empty] | FTD-RSD | Tecnologia del sector residencial | PJ | PJa
[5 empty] | FTD-IND | Tecnologia del sector Industrial | PJ | PJa
[5 empty] | FTD-TRA | Tecnologia del sector transporte | PJ | PJa
~FI_T
|  |  |  | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | LimType | EFF | Share-I~2019 | Share-I~2020 | Share-I~2025 | Share-I~2030 | Share-I~2035 | Share-I~2040 | Share-I~2045 | Share-I~2050
|  |  |  | FTD-AGR | DDSL | DAGR | UP | 1 | 70.49% | 71.39% | 71.45% | 71.75% | 71.92% | 71.95% | 71.85% | 71.65%
[5 empty] | DBDSL |  | UP | 1 | 6.602% | 6.687% | 6.692% | 6.72% | 6.736% | 6.739% | 6.729% | 6.711%
[5 empty] | DGSL |  | UP | 1 | 0.6692% | 0.7114% | 0.6884% | 0.6722% | 0.6602% | 0.6519% | 0.6462% | 0.6429%
[5 empty] | DETH |  | UP | 1 | 0.03856% | 0.04099% | 0.03967% | 0.03873% | 0.03804% | 0.03756% | 0.03724% | 0.03704%
[5 empty] | DGAS |  | FX | 1 | 28.84% | 27.89% | 27.87% | 27.58% | 27.42% | 27.4% | 27.5% | 27.71%
|  |  |  | FTD-TER | DGAS | DTER | FX | 1 | 94.91% | 94.91% | 94.38% | 94.09% | 93.85% | 93.56% | 93.39% | 93.33%
%e de Ethanol en Gasolina |  | 5.762% |  |  | DLPG |  | FX | 1 | 5.085% | 5.091% | 5.618% | 5.911% | 6.155% | 6.441% | 6.605% | 6.673%
%e de Biodiesel en Diesel |  | 9.366% |  | FTD-RSD | DGAS | DRSD | FX | 1 | 73.86% | 74.55% | 75.13% | 75.73% | 76.29% | 76.8% | 77.27% | 77.71%
[5 empty] | DLPG |  | FX | 1 | 26.14% | 25.45% | 24.87% | 24.27% | 23.71% | 23.2% | 22.73% | 22.29%
|  |  |  | FTD-IND | DDSL | DIND | UP | 1 | 2.382% | 2.213% | 2.293% | 2.29% | 2.239% | 2.178% | 2.139% | 2.111%
[5 empty] | DBDSL |  | UP | 1 | 0.2231% | 0.2073% | 0.2148% | 0.2144% | 0.2097% | 0.2039% | 0.2003% | 0.1977%
[5 empty] | DGSL |  | UP | 1 | 0.2073% | 0.1606% | 0.1655% | 0.1641% | 0.1585% | 0.152% | 0.1482% | 0.1457%
[5 empty] | DETH |  | UP | 1 | 0.01195% | 0.009254% | 0.009536% | 0.009456% | 0.009131% | 0.00876% | 0.00854% | 0.008397%
[5 empty] | DGAS |  | FX | 1 | 92.99% | 93.06% | 93.38% | 93.69% | 94% | 94.31% | 94.61% | 94.88%
[5 empty] | DKER |  | FX | 1 | 0.003775% | 0.003912% | 0.003951% | 0.003794% | 0.00368% | 0.003492% | 0.003371% | 0.003256%
[5 empty] | DLPG |  | FX | 1 | 3.934% | 4.146% | 3.728% | 3.421% | 3.169% | 2.935% | 2.691% | 2.453%
[5 empty] | DHFO |  | FX | 1 | 0.416% | 0.3476% | 0.361% | 0.3618% | 0.3568% | 0.3502% | 0.3456% | 0.3416%
[5 empty] | DLOIL |  | FX | 1 | 0.06917% | 0.06959% | 0.07211% | 0.07168% | 0.06926% | 0.06641% | 0.06477% | 0.06385%
[5 empty] | DH2 |  | FX | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | FTD-TRA | DDSL | DTRA | UP | 1 | 42.56% | 42.89% | 43.01% | 42.78% | 41.67% | 39.41% | 36.1% | 32.62%
[5 empty] | DBDSL |  | UP | 1 | 3.986% | 4.017% | 4.029% | 4.007% | 3.903% | 3.691% | 3.381% | 3.055%
[5 empty] | DGSL |  | UP | 1 | 43.29% | 43.33% | 42.68% | 41.28% | 39.47% | 37.38% | 35.41% | 33.61%
[5 empty] | DETH |  | UP | 1 | 2.494% | 2.497% | 2.459% | 2.379% | 2.274% | 2.154% | 2.041% | 1.937%
[5 empty] | DGAS |  | FX | 1 | 3.639% | 3.42% | 2.782% | 2.934% | 4.009% | 6.302% | 9.495% | 13%
[5 empty] | DKER |  | FX | 1 | 10.29% | 10.12% | 11.26% | 12.7% | 14.45% | 16.33% | 18.2% | 19.79%
[5 empty] | DLPG |  | FX | 1 | 0.005411% | 0.005171% | 0.005585% | 0.01221% | 0.07216% | 0.221% | 0.3823% | 0.5327%
[5 empty] | DHFO |  | FX | 1 | 0.1296% | 0.148% | 0.1602% | 0.1766% | 0.1973% | 0.2197% | 0.245% | 0.2701%
[5 empty] | DAVG |  | FX | 1 | 0.09126% | 0.08975% | 0.0999% | 0.1127% | 0.1282% | 0.1448% | 0.1615% | 0.1755%
[5 empty] | DH2 |  | FX | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
~FI_T
|  |  |  | Attribute | CommName | *Unit | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
|  |  |  | Demand | DAGR | PJ | 31.6646 | 27.8737 | 34.6882 | 41.3878 | 48.7753 | 57.0376 | 66.4298 | 76.8737
|  |  |  | Demand | DTER | PJ | 62.1814 | 54.3531 | 60.0138 | 67.605 | 74.4248 | 80.743 | 90.7119 | 104.0565
|  |  |  | Demand | DRSD | PJ | 69.3413 | 71.0784 | 80.6506 | 89.4645 | 94.6795 | 98.2401 | 103.3765 | 109.4387
|  |  |  | Demand | DIND | PJ | 105.9659 | 97.14 | 111.3608 | 123.8892 | 135.8665 | 148.9272 | 166.1213 | 187.3258
|  |  |  | Demand | DTRA | PJ | 574.7389 | 589.86 | 666.043 | 719.2687 | 757.1662 | 794.7305 | 829.6897 | 871.0828

## 3. Scope3
F.E. CO2eq
kt/PJ
t/TJ
NRG | 0 | DGSL |  | DGSL
0 | 0 | DDSL |  | DDSL
0 | 0 | DKER |  | DKER | 87.7351 | 87.7351
0 | 0 | DLPG |  | DLPG | 47.2893 | 47.2893
0 | 0 | DHFO |  | DHFO | 78.2812 | 78.2812
0 | 0 | DGAS |  | DGAS | 55.5391 | 55.5391
0 | 0 | DLOIL |  | DLOIL | 77.8418 | 77.8418
0 | 0 | DMOIL |  | DMOIL | 77.8418 | 77.8418
0 | 0 | DHOIL |  | DHOIL | 77.8418 | 77.8418
0 | 0 | DH2 |  | DH2 | 0 | 0
DEM | 0 | DAGR |  | DAVG | 56.3378 | 56.3378
0 | 0 | DTER
0 | 0 | DRSD
0 | 0 | DIND
0 | 0 | DTRA
NRG | 0 | DAVG
~COMEMI
CommName | GSL | DSL | ETH | BDSL | KER | LPG | HFO | GAS | LOIL | MOIL | HOIL | H2 | AVG
*Units | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ | kt/PJ
CO2e-Scope3 | 69.1938 | 75.1664 | 84.7581 | 54.8065 | 87.7351 | 47.2893 | 78.2812 | 55.5391 | 77.8418 | 77.8418 | 77.8418 | 0 | 56.3378

## 4. Refinery
| Datos de entrada - Supuestos | [8 empty] | ENTRADA DE CRUDO A REFINERIA
~FI_Process
[7 empty] | Conversión/PCI calculado | [10 empty] | Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap |  |  | ~FI_T:
ANDES | Capacidad | 797.697 | PJ/y | 359 | kbl/d |  | 797.6329 |  |  |  | ~FI_T | [6 empty] | PRE |  | MIX-OIL-REF | Mezcla de crudos para refinera | PJ | Pja |  |  | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | EFF
ANDES, BECO | Eficiencia, Produccion total/Petroleo Refinado | 76.4% | [8 empty] | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | Share-I~UP | EFF |  |  |  |  | MIX-DRUMGAS | Mezcla de gas natural y refinery gas | PJ | Pja |  |  | NR-HFO | HFO | HFO-USOS | 1
|  | 103% | [8 empty] | MIX-OIL-REF | LOIL | OIL-REF | 30% | 100% |  |  |  |  | H2-GREY | Hidrogeno producido en refineria | PJ | PJa |  |  | NR-RFG | RFG | RFG-USOS | 1
[12 empty] | HOIL |  | 70% | [5 empty] | AUTO-REF | Autogeneración en refinería | PJ | PJa
ANDES | Distribución de productos - Abastecimiento de Liquidos 2019
| Refinary Gas | 2.69% | [7 empty] | REFINERÍA | [15 empty] | ~FI_Process
| KER | 8.734% | [23 empty] | Sets | Region | TechName | TechDesc | Tact | Tcap
| GSL | 28.96% | [15 empty] | ~FI_Comm | [7 empty] | PRE |  | NR-HFO | USOS 1 | PJ | Pja
| LPG | 4.628% | [15 empty] | Csets | Region | CommName | CommDesc | Unit | [5 empty] | NR-RFG | USOS 2 | PJ | Pja
| HFO | 29.29% | [8 empty] | ~FI_T | [6 empty] | NRG |  | ELC-REF | Electricidad para Refineria | PJ |  |  |  | MIN |  | MIN-ELC-REF | Minas de electricidad Ref | PJ | PJa
| DSL | 25.69% | [8 empty] | TechName | Attribute | Year | UP | FX |  |  |  |  | DRUMGAS-REF | Drum Gas - mezcla de gas natural y refinery gas | PJ
[11 empty] | REF | ACT_BND | 2019 |  | 795.919 |  |  |  |  | H2 | Hidrogeno | PJ
[11 empty] | REF | EFF | 2019 |  | 99.78% |  |  |  |  | RFG | Refinery Gas | PJ
ECP, Gestion, 2019 | Carga en 2019 | [5 empty] | Conversión/PCI Acorde a BECO |  |  |  | REF | ACT_COST | 2019 | [6 empty] | OIL-REF | Petroleo para refineria | PJ
| Carga a B | 218.6 | kbl/d | 485.6895 | PJ-año |  | 0.0060872 | PJ/kbl | [11 empty] | HFO-USOS | USOS HFO | PJ |  |  |  | TechName | Comm-IN | Comm-OUT | ACT_COST
| Carga a C | 155 | kbl/d | 344.3819 | PJ-año | [14 empty] | RFG-USOS | USOS RFG | PJ |  |  |  | MIN-ELC-REF |  | ELC-REF | 36
| Carga a refinerías B + C | 373.6 | kbl/d | 830.0714 | PJ-año
ECP, Gestion, 2019 | Factor de Utilización |  |  | Capacidad de carga máxima
| B | 82.8% |  | 586.5816 | PJ-año
| C | 87.1% |  | 395.3868 | PJ-año | [5 empty] | ~FI_T: Share-I
| B + C |  |  | 981.9683 | PJ-año | [5 empty] | TechName | Comm-IN | FX
[11 empty] | REF | OIL-REF | 96.87%
[12 empty] | H2 | 0.1655%
ECP, Gestion, 2019 | Consumo Electrico | [10 empty] | DRUMGAS-REF | 2.254%
| Refinerias B + C, 2019 | 1822 | Gwh-año | 6.5592 | PJ | [6 empty] | ELC-REF | 0.7094%
| Ventas de E entre Reficar y Bioenergy | 123.45 | Gwh-año | 0.44442 | PJ
| Consumo Electrico, B + C, 2019 | 1822 | Gwh-año | 6.5592 | PJ
~FI_T: Share-O
| Electricidad / Petroleo procesado | 0.007902 | PJ de electricidad / PJ petroleo | [7 empty] | TechName | Comm-OUT | UP |  |  |  | %RFG/GAS |  | Cuanto Gas entra |  | DRUMM GAS |  | Para refineria | Para CHP
| Electricidad / (Electricidad + petróleo procesado) | 0.7323% | [8 empty] | REF | RFG | 2.69% |  | #REF! | PJ | 0.45327 |  | #REF! | PJ | #REF! | PJ | #REF! | #REF! | PJ
[12 empty] | KER | 8.734%
[12 empty] | GSL | 28.96%
[12 empty] | LPG | 4.628% |  |  |  | %Entrada al CHP
Edgar | Caja de Drumm Gas | [10 empty] | HFO | 29.29% |  | #REF! | PJ | 0.097778 |  | #REF! | PJ
| Entra | [10 empty] | DSL | 25.69%
| Refinery Gas | 291 | Kt/y | 0.3119
| Natural Gas | 642 | Kt/y | 0.6881
| Sale | [8 empty] | DRUMM GAS
| Drumm Gas | 933 | Kt/y
| Para Refineria | 289 | Kt/y | 0.30975
| Para CHP | 644 | Kt/y | 0.69025 | [6 empty] | ~FI_T
[11 empty] | TechName | Attribute | Year | UP | FX
[11 empty] | MIX-DRUMGAS | ACT_BND | 2019
| Grumm Gas / Petroleo procesado en refineria | 0.023823 | Kt Drum Gas / kt Petroleo procesado | [7 empty] | MIX-DRUMGAS | EFF | 2019 |  | 100%
| Drum Gas / (Drum Gas + Petroleo procesado) | 2.327%
~FI_T: Share-I
| Grumm Gas / Electricidad | 0 | Kt Drum Gas / kt Petroleo procesado | [7 empty] | TechName | Comm-IN | FX
| Drum Gas / (Drum Gas + Electricidad) | 0% | [8 empty] | MIX-DRUMGAS | RFG | 0.3119
[12 empty] | GAS | 0.6881
Edgar | Caja de CHP | [9 empty] | ~FI_T
| Entrada | [9 empty] | TechName | Comm-OUT
| Drumm Gas | 643 | Kt/y | 0.76548 | [6 empty] | MIX-DRUMGAS | DRUMGAS-REF
| Natural Gas | 43 | Kt/y | 0.05119
| Fuel Oil | 154 | Kt/y | 0.18333
Edgar | Caja de Solo Refinería
Entrada
| Crudos | 12131 | kt/y | [6 empty] | GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD POR REFINERÍA
| Natural Gas | 685 | kt/y
| Eelectricidad | 667 | Gwh-año
| Vapor | 7556 | kt/y
~FI_T
ECP, Gestion, 2019 | Margen de refinación | [9 empty] | TechName | Attribute | Year | UP | FX
| B | 10.6 | USD/bl | [7 empty] | AUTO-REF | ACT_BND | 2019
| C | 9.2 | USD/bl | [7 empty] | AUTO-REF | EFF | 2019 |  | 100%
Edgar | Producción de Hidrogeno | [9 empty] | ~FI_T: Share-I
| Producción de hidrogeno, pag 228 | 5.83 | Kt/year | [7 empty] | TechName | Comm-IN | FX | [5 empty] | ELC-REF | 53.2
| Producción de hidrogeno, pag 261 | 5834 | Kt/year |  | 0.83135 | PJ |  |  |  |  | AUTO-REF | DRUMGAS-REF | 0.64602 |  | #REF! | PJ | #REF! |  |  | 34.3684
| CO2 emisiones | 119526 | t CO2/y | [8 empty] | GAS | 0.043202 |  | #REF! | PJ | #REF! |  |  | 2.2984
| Emission factor | 20.5 | kg CO2 / t H2 | [8 empty] | HFO | 0.31077 |  | #REF! | PJ | #REF! |  |  | 16.5332
| Relación Hidrogeno y Petróleo |  |  |  | Conversión/PCI Acorde a BECO | [5 empty] | ~FI_T
| Hidrogeno consumido por barril cargado | 7.3118e-05 | Kt H2 / bl |  | Petroleo | 0.0060872 | PJ/kbl | 6.0872e-06 | PJ/bl |  | TechName | Comm-OUT
| Hidrogeno consumido por barril cargado | 0.0017117 | PJ H2 / PJ oil |  | Hidrogeno | 142500 | J/kg | 1.425e-07 | PJ/t |  | AUTO-REF | ELC-REF |  |  | 65.6 | PJ
| Hidrogeno / (Hidrogeno + Oil) | 0.1709%
Edgar | Esquema producción de hidrogeno, pag 223
Entradas
Natural Gas
Vapor
Water Boiler
Salidas
| Vapor | [9 empty] | ~FI_T
| Condensado | [9 empty] | TechName | Attribute | Year | UP | FX
| CO2 | [9 empty] | H2-GREY | ACT_BND | 2019
| Hidrogeno | [9 empty] | H2-GREY | EFF | 2019 |  | 100%
~FI_T
[11 empty] | TechName | Comm-IN | Comm-OUT
[11 empty] | H2-GREY | GAS | H2
Note on Z14: Csets declarations are inherited until the next one is encountered. Allowed Cset: NRG (Energy) ENV (Emission) DEM (Demand) MAT (Material) FIN (Financial)

## 4.1 Refinery's Data
SUBPRODUCTOS DEL MODELO
| BARRILES | 542.1237 | 0.0044292
| INTENSIDAD ELECTRICIDAD |  |  |  |  | 12313 | 0.949
| ELECTRICIDAD | 2.4012
| GSL | 2466 |  | 0.21104
| DSL | 3084 |  | 0.26393
| KER | 716 |  | 0.061275
| LPG | 3998 |  | 0.34215
| NPT |  |  | 0
| AVG |  |  | 0
| HFO | 1421 |  | 0.12161
|  | 11685 |  | 1
|  | Refineria Barranca | Refineria Reficar
| DSL | 34.2 | 55.2
| KER | 8 | 12.4
| LPG | 6.9 | 1.8
| GSL | 32.9 | 30.5
| AVG | 0.1 | 0
| HFO | 20.1 | 9.9
| NPT | 0 | 9.4
Tabla 5.2.1 REF132, Datos Anuales
| Entrada de crudo | 12.13 | Mt | 244 kbl/d
| Emisiones CO2 | 3.7 | Mt CO2/y
| Producción Electricidad | 2402 | PJc/y
| Producción Vapor | 24843 | PJth/y
| Producción Hidrogeno | 5.83 | Kt/y
| Porcentaje de conversión | 84.62%
Entradas
| Crudo | 12131 | kt/y | 89060 | kbbl/y
Salida
| GSL | 2466 | 20.59%
| DSL | 3084 | 25.75%
| JET-A1 | 716 | 5.979%
| Fuel Oil | 1421 | 11.87%
lpg+ avgas+ nfta | Otros | 3998 | 33.38%
|  | 291 | 2.43%
11976
| Conversion | 0.98722
| Capacidad, ANDES | 797.697 | PJ/y
ANDES, BECO | Eficiencia, Produccion total/Petroleo Refinado | 76.4
|  | Sacado grafica | Datos | Normalizado
| Refinary Gas | 2.68% | 2.68% | 2.69% | 21.462 | PJ
| KER | 11.38% | 8.7% | 8.734% | 69.6714 | PJ
| GSL | 40.23% | 28.85% | 28.96% | 231.0366 | PJ
| LPG | 44.84% | 4.61% | 4.628% | 36.9178 | PJ |  | 840
| HFO | 74.02% | 29.18% | 29.29% | 233.6793 | PJ
| DSL | 99.61% | 25.59% | 25.69% | 204.9299 | PJ
99.61%
[9 empty] | 1 | TJ/kbl | 0.001
ABASTECIMIENTO, 2021
|  | REFICAR |  | TRUE |  | EN ENERGIA
| GSL | 33.22 | kbl | 33.22 | kbl | 177.0925 | TJ | 25.08%
| DSL | 117.22 | kbl | 84 | kbl | 476.3514 | TJ | 67.47%
| KER | 125.81 | kbl | 8.59 | kbl | 40.4743 | TJ | 5.733%
| LPG | 128.8 | kbl | 2.99 | kbl | 12.1282 | TJ | 1.718%
|  |  |  | 128.8 | kbl | 706.0464 | TJ
| ENTRADA | 170 | Kbl | 1034.8196 | TJ |  |  |  |  | 1.3199
| EFF | 0.75765 |  | 0.68229 | %
BARRANCA
| GSL | 70.88 | kbl | 70.88 | kbl | 377.8541 | TJ | 39.73%
| DSL | 143.46 | kbl | 72.58 | kbl | 411.5903 | TJ | 43.28%
| KER | 165.4 | kbl | 21.94 | kbl | 103.3768 | TJ | 10.87%
| LPG | 179.75 | kbl | 14.35 | kbl | 58.2074 | TJ | 6.12%
|  |  |  | 179.75 | kbl | 951.0286 | TJ | 100%
| ENTRADA | 160 | Kbl | 973.9479 | TJ
| EFF | 1.1234 |  | 1.0241 | %
|  | 344.5 | TJ | 56.5944 | kbl
|  | 785.5 | TJ | 129.0418 | kbl
|  | 2.1521 | 2152.0548 | 353.5392

## 4.2 Refinery's Models
| Densidad H2 | 0.08988 | kg/m3
Edgar | Producción de Hidrogeno |  |  |  |  | 150000 | m3/h
| Producción de hidrogeno, pag 228 | 5.83 | Kt/year |  |  | 1314000000 | m3/año
| Producción de hidrogeno, pag 261 | 5834 | Kt/year |  |  | 118102320 | kg
| CO2 emisiones | 119526 | t CO2/y |  |  | 118.1023 | kt
| Emission factor | 20.5 | kg CO2 / t H2
Relación Hidrogeno y Petróleo
| Hidrogeno consumido por barril cargado | 7.3118e-05 | Kt H2 / bl | 73.1178
| Hidrogeno consumido por barril cargado | 0.0017117 | PJ H2 / PJ oil
| Hidrogeno / (Hidrogeno + Oil) | 0.1709% |  |  | 0.005 | 0.02
[5 empty] | 0.4975% | 1.99%
Tablas de conversion de acuerdo a US EIA
|  | MMBTU/b | MMBTU/gal
| Gas natural | 4.62 | 0.11
| Gasolina Motor | 5.054 | 0.12033
| Gasolina motor convencional antes del blending | 5.222 | 0.12433
| Jet fuel | 5.67 | 0.135
| Diesell bajo en azufre | 5.817 | 0.1385
| Diesel ultra bajo en azufre | 5.778 | 0.13757
| Aviantion gasoline | 5.048 | 0.12019
| Petoleo producido | 5.723 | 0.13626
| Petroleo importado | 6.131 | 0.14598
| Petroleo exportado | 5.562 | 0.13243
| Biodiesel | 5.359 | 0.1276
| Ethanol | 3.553 | 0.084595
| H2 | 323.6 | BTU/scf
| Special Naphtas | 5.248 | MMBTU/b
| Naftha less than 404 F | 5.248 | MMBTU/b
[6 empty] | 0.059 | 0.00175 | 0.02218 | 0.00139 | 0.59416
[5 empty] | H2 | -0.042587
Colombia
[5 empty] | API | 34.3 |  | API | 23
[5 empty] | Sulfur ratio | 1.6 |  | Sulfur ratio
[5 empty] | G/D Ratio | 2 |  | G/D Ratio | 28.34%
[5 empty] | Salida LPG | 12.5% |  | Salida LPG
Gasolina/Diesel Ratio
[5 empty] | H2/Crudo (scf/bl) |  | 650 | scf/bl
[7 empty] | 18.4059 | m3/bl
[7 empty] | 1.6543 | kg/bl
[5 empty] | API | 23
S
HP
CI